Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/MEDPIG/2017

_____________________________________

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

na dostawę materiałów i surowców

Pełna nazwa Wykonawcy:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy:

ul. __________________________________________________________________ nr ___________

kod pocztowy:	 _______________________________________________________

miejscowość:	________________________________________________________

nr tel.:		________________________________________________________

nr fax.: 		________________________________________________________

KRS:		________________________________________________________

REGON:	________________________________________________________

NIP:		________________________________________________________

Bank i Oddział	____________________________________________________________________________

Nr konta:	____________________________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/MEDPIG/2017  dla

Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

41-800 Zabrze

ul. Wolności 345a

poniżej przedstawiamy naszą ofertę na dostawę:

Materiałów i surowców wyszczególnionych w Zadaniu/niach nr………………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że do oferty dołączamy: foldery, katalogi, ulotki, świadectwa jakości, certyfikaty, karty produktu bądź inne dokumenty potwierdzające, że oferowane przez nas odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zadanie nr 1. Naboje do sterylizacji

Tabela nr 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nabój jednorazowego użytku, zawierający czysty tlenek etylenu (EO). Wymiary pojemnika: średnica – 38 mm, wysokość – 165 mm. Waga netto: 134g. Zawartość EO: 100% wag. Firma dostarczająca naboje EO zapewnia utylizację pustych nabojów. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2. Elementy bioreaktora

Tabela nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ### Wąż PharMed® z elastomeru termoplastycznego, w kolorze beżowym. Przeznaczony do użytku w laboratorium, medycynie i badaniach naukowych. Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od - 59°C do +135°C. Autoklawowalny. Nietoksyczny. Odpowiadający klasie VI USP. Spełniający kryteria FDA i NSF. Wykazujący wysoką trwałość przy zastosowaniu w pompach perystaltycznych. Odporny na ozon, promienie UV i chemikalia. Dostarczany w rolkach o dł. 7,5 m. Grubość ścianki węża 0,8 mm. Ø wewnętrzne 3,2 mm. 1 rolka 7,5 m. | rolka | 2 rolki |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 3.  Drobne materiały, w tym opakowania sterylizacyjne

Tabela nr 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Opakowania sterylizacyjne – rękawy papierowo-foliowe, z fałdą, 75x20mm, rolka 100 mb, zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską EN 868 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE (Conformite Europeenne) | Rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opakowania sterylizacyjne – rękawy papierowo-foliowe, z fałdą, 100x50mm, rolka 100 mb, zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską EN 868 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE (Conformite Europeenne) | Rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opakowania sterylizacyjne – rękawy papierowo-foliowe, z fałdą, 150x50mm, rolka 100 mb, zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską EN 868 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE (Conformite Europeenne) | Rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Opakowania sterylizacyjne – rękawy papierowo-foliowe, z fałdą, 200x55mm, rolka 100 mb, zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską EN 868 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE (Conformite Europeenne) | Rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Opakowania sterylizacyjne – rękawy papierowo-foliowe, z fałdą, 250x65mm, rolka 100 mb, zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską EN 868 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE (Conformite Europeenne) | Rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opakowania sterylizacyjne – rękawy papierowo-foliowe, z fałdą, 300x80mm, rolka 100 mb, zgodne z normą międzynarodową ISO 11607 i europejską EN 868 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE (Conformite Europeenne) | Rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin dostawy: _____________________________

- Oświadczamy, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki określone przez Zamawiającego 
w Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że:

  - w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

  - w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłosiłem upadłości,

  - nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Do stałych kontaktów z naszą Firmą upoważniamy:

Imię i nazwisko:	_______________________________________________________________

Nr tel.:		_______________________________________________________________

Nr fax.:		_______________________________________________________________

Adres mail:		_______________________________________________________________

- Załączniki:

________________________________

Miejscowość i data

_________________________________

Pieczątka i podpis Wykonawcy