Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/MEDPIG/2017

_____________________________________

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

na dostawę materiałów i surowców

Pełna nazwa Wykonawcy:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy:

ul. __________________________________________________________________ nr ___________

kod pocztowy:	 _______________________________________________________

miejscowość:	________________________________________________________

nr tel.:		________________________________________________________

nr fax.: 		________________________________________________________

KRS:		________________________________________________________

REGON:	________________________________________________________

NIP:		________________________________________________________

Bank i Oddział	____________________________________________________________________________

Nr konta:	____________________________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/MEDPIG/2017  dla

Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

41-800 Zabrze

ul. Wolności 345a

poniżej przedstawiamy naszą ofertę na dostawę:

Materiałów i surowców wyszczególnionych w Zadaniu/niach nr………………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że do oferty dołączamy: foldery, katalogi, ulotki, świadectwa jakości, certyfikaty, karty produktu bądź inne dokumenty potwierdzające, że oferowane przez nas odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zadanie nr 1. Bufor do transportu tkanek

Tabela 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PolyTransport Buffer. O parametrach nie gorszych niż w nr kat. 24311-500 zapewnia integralność tkanki podczas transportu. zapobiega denaturacji białka lub jego sieciowaniu. Zapobiega rozwojowi bakterii. Zawiera środek ochronny przeciw powstawaniu kryształków lodu – krioprotektant przy użyciu techniki szybkiego zamrażania Zawiera czynnik stabilizujący membranę komórkową przeciwko lizie komórkowej Nie wymaga płukania próbek przed umieszczeniem ich w czynniku sieciującym lub przed szybkim zamrażaniem. Opakowanie 500 m | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2. Worki na odpady medyczne

Tabela nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Worki na odpady z grubej folii (LDPE), czerwone, 120L, 25 szt. w rolce. | rolka | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki na odpady (LDPE) czerwone, pojemność 35L, 25 szt. w jednej rolce | rolka | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 3. Pojemniki na odpady medyczne

Tabela nr 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pojemnik na odpady medyczne, kolor czerwony, okrągły, pojemność 10L, całkowicie szczelny, odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne. Posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH. | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na odpady medyczne, kolor czerwony, okrągły, pojemność 2L, całkowicie szczelny, odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne. Posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH. | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 4. Ostrza do skalpela

Tabela nr 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ostrze do skalpela 11 Carbon steel, metoda sterylizacji promieniowanie gamma Opakowanie po 100 szt. Ostrze sterylne, pakowane pojedynczo | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 5. Materiały jednorazowe, w tym materiały chirurgiczne sterylne

Tabela nr 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa, 2-warstwowa z włókniną absorbującą na powierzchni oraz folią na stronie tylnej(laminowana). Rozmiar 90x140 cm. | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny celulozowo-poliestrowej, trójwarstwowej, wysokobarierowej, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawach. Rękawy z bawełnianym mankietem. Tylne poły fartucha zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem. Fartuch jałowy, rozmiar L, minimalna długość rękawa mierzona od ramienia 75 cm. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska chirurgiczna, wiązana na troki, Trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hipoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek chirurgiczny z włókniny z gumką z wstawką pochłaniającą pot. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Chirurgiczne bezpudrowe rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób za skłonnościami do alergii. - rodzaj rękawicy: chirurgiczna, bez pudrowa, jałowa - surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa - środek pudrujący: brak, z wewnętrzną warstwą polimerową - powierzchnia: lekko teksturowana - wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg - kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń - AQL:≤ 1,5 - zawartość protein: < 50 µg/g - zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; EN 556 Rozmiar 7 | para | 100 par |  |  |  |  |  |
| 6 | Chirurgiczne bezpudrowe rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób za skłonnościami do alergii. - rodzaj rękawicy: chirurgiczna, bezpudrowa, jałowa - surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa - środek pudrujący: brak, z wewnętrzną warstwą polimerową - ilość w opakowaniu: 1 para, 50 par, 400 par - powierzchnia: lekko teksturowana - wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg - kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń - rozmiary: 6,0-9,0 - AQL:≤ 1,5 - zawartość protein: < 50 µg/g - zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; EN 556 - Rozmiar 7 ½ | para | 100 par |  |  |  |  |  |
| 7 | Chirurgiczne bezpudrowe rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób za skłonnościami do alergii. - rodzaj rękawicy: chirurgiczna, bezpudrowa, jałowa - surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa - środek pudrujący: brak, z wewnętrzną warstwą polimerową - ilość w opakowaniu: 1 para, 50 par, 400 par - powierzchnia: lekko teksturowana - wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg - kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń - rozmiary: 6,0-9,0 - AQL:≤ 1,5 - zawartość protein: < 50 µg/g - zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; EN 556 - Rozmiar 8 | para | 50 par |  |  |  |  |  |
| 8 | Chirurgiczne bezpudrowe rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zalecane dla osób za skłonnościami do alergii. - rodzaj rękawicy: chirurgiczna, bezpudrowa, jałowa - surowiec: lateks kauczuku naturalnego oraz warstwa polimerowa - środek pudrujący: brak, z wewnętrzną warstwą polimerową - ilość w opakowaniu: 1 para, 50 par, 400 par - powierzchnia: lekko teksturowana - wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg - kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń - rozmiary: 6,0-9,0 - AQL:≤ 1,5 - zawartość protein: < 50 µg/g - zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; EN 556 - Rozmiar 6 ½ | para | 100 par |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 6 Materiały jednorazowe w tym rękawice diagnostyczne

Tabela nr 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawice winylowe, bezpudrowe, niejałowe, rozmiar M, Opakowanie - 100szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice winylowe, bezpudrowe, niejałowe, rozmiar L, Opakowanie - 100 szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 7. Antybiotyki oraz płyn Ringera

Tabela nr 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ciprinol 100 mg/10ml ampułki. 1 opakowanie - 5 amp. x 10ml | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fluconazol do iniekcji 2mg/ml. 1 opakowanie 100 ml. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór Ringera do infuzji, Substancje czynne: sodu chlorek, potasu chlorek i wapnia chlorek dwuwodny. Butelka 500ml | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 8. Materiały jednorazowe sterylne – nici chirurgiczne

Tabela nr 8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szwy Surgipro II monofilament polypropylene CV-20; rozmiar 5-0; kolor niebieski; igła taper ½c 10mm COVIDIEN nr kat. VP-755-X. Opakowanie 36 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ethicon podwiązka Ethibond rozmiar 0; O parametrach nie gorszych niż w nr kat. W6234. Opakowanie 12 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ethicon Ethibond; 2 igły SH 26mm 1/2c; rozmiar 2-0; O parametrach nie gorszych niż w nr kat. W6767. Opakowanie 12 szt. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ethicon Ethilon; igła FSLX 36mm 3/8c; rozmiar 2-0; O parametrach nie gorszych niż w nr kat. EH7807. Opakowanie 36 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ethicon Vicryl; igla MH-1 31mm 1/2c; rozmiar 2-0. Opakowanie 36 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ethicon Vicryl; igła CT 40mm 1/2c; rozmiar 0; o parametrach nie gorszych niż w nr kat. VCP352. Opakowanie 36 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 9. Naczynia hodowlane, probówki do wirowania

Tabela nr 9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - Butelki do hodowli komórkowych z przejrzystego PS, pozwalające na stabilne układanie jedna na drugiej, wyposażone w podziałkę i pole opisowe, posiadające odpowiednio wyprofilowaną szyjkę umożliwiającą łatwy dostęp do wnętrza butelki pipetą. Produkt sterylny, wolny od DNaz, RNaz i pirogenów, - o zdefiniowanym, minimalnym stężeniu endotoksyn. Pojemność 25 cm3. Zakrętka wyposażona w hydrofobową membranę z mikroporami, umożliwiająca sterylną wymianę gazową i zapobiegająca wydobywaniu się cząstek o wielkości >0,2 µm (bakterie, spory). | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | - Butelki do hodowli komórkowych z przejrzystego PS, pozwalające na stabilne układanie jedna na drugiej, wyposażone w podziałkę i pole opisowe, posiadające odpowiednio wyprofilowaną szyjkę umożliwiającą łatwy dostęp do wnętrza butelki pipetą. Produkt sterylny, wolny od DNaz, RNaz i pirogenów, - o zdefiniowanym, minimalnym stężeniu endotoksyn. Pojemność 75 cm3. Zakrętka wyposażona w hydrofobową membranę z mikroporami, umożliwiająca sterylną wymianę gazową i zapobiegająca wydobywaniu się cząstek o wielkości >0,2 µm (bakterie, spory). | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | - Butelki do hodowli komórkowych z przejrzystego PS, pozwalające na stabilne układanie jedna na drugiej, wyposażone w podziałkę i pole opisowe, posiadające odpowiednio wyprofilowaną szyjkę umożliwiającą łatwy dostęp do wnętrza butelki pipetą. Produkt sterylny, wolny od DNaz, RNaz i pirogenów, - o zdefiniowanym, minimalnym stężeniu endotoksyn. Pojemność 25 cm3. Zakrętka bez membrany z mikroporami. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | - Probówki do wirowania o pojemności 15 ml wykonane z polipropylenu, z podziałką od 1 do 14 ml co 1 ml, z polem do opisu, Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od DNA i RNA. Poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml. Pakowane w workach po 20 szt. lub 25 szt. Dno stożkowe. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | - Probówki do wirowania o pojemności 50 ml wykonane z polipropylenu, z podziałką od 5 do 50 ml co 5 ml, z polem do opisu, Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od DNA i RNA. Poziom zawartości endotoksyn <0,5 EU/ml. Pakowane w workach po 20 szt. lub 25 szt. Dno stożkowe. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 10. Probówki cytometryczne

Tabela nr 10

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki cytometryczne, wymiary 12 mm x 75 mm, materiał polistyren, rodzaj dna okrągłe, objętość 5 ml | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 11. Sól fizjologiczna

Tabela nr 11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sól fizjologiczna roztwór do infuzji. pojemnik polietylenowy z kapslem KabiPac. Opakowanie – 500 ml | Op. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 12. Odczynniki do izolacji komórek, w tym akutaza

Tabela nr 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Akutaza - roztwór zawierającym enzymy pochodzenia morskiego z proteolityczną i kolagenolityczną aktywnością do odrywania w ciągu kilku minut od podłoża pierwotnych i macierzystych linii komórkowych i tkankowych. | 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 13. Odczynniki do izolacji szpiku kostnego, w tym ficoll paque

Tabela nr 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | # Ficoll® Paque Plus pack of 6 × 100 mL # Gotowy do użycia sterylne medium do izolacji ludzkich limfocytów z wysoką wydajnością z krwi obwodowej. Podtrzymuje przeżywalność i reprezentatywny rozkład limfocytów B i T. Niski poziom endotoksyn (<0,12 EU / mL) | 100 ml | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 14. Materiały jednorazowe STERYLNE, w tym igły oraz strzykawki

Tabela nr 14

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Igły iniekcyjne 1.2 x 40 mm 18G x 1,5”: - nasadka i osłona igły polipropylen - igła: stal nierdzewna (AISI 304) - klej: żywica epoksydowa - środek natłuszczający: olej silikonowy - opakowanie: papier (klasa medyczna 60gr/cm2) i przezroczysta folia typu blister (PE/PA) Metoda sterylizacji: - tlenek etylenu 1 op. 100 szt. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | # Venflon Dickinson 1.7mm x 45mm szary Kaniule BD Venflon™ ze zintegrowanym portem iniekcyjnym przeznaczone do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych. Wenflon kompatybilny z BD Luer-Lok™. Metoda sterylizacji: Tlenek etylenu Rozmiar:1,7x45mm 1 op. – 10 szt. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kranik trójdrożny Connecta BD Kranik trójdrożny przeznaczony do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych. Produkt sterylny, pakowany w opakowaniu typu blister. Produkt jednorazowego użytku. Niepirogenny i nietoksyczny. - Obrotowa końcówka luer - męska i dwa złącza luer - żeńskie. Wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu). | Szt. | 150 . |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 2 ml trzyczęściowa Luer. Cylinder strzykawki przezroczysty wykonany z polipropylenu, tłok w kolorze zielonym. Strzykawka posiada uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na lateksowym korku położonym na szczycie tłoka. Produkt jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 10 ml trzyczęściowa Luer. Cylinder strzykawki przezroczysty wykonany z polipropylenu, tłok w kolorze zielonym. Strzykawka posiada uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na lateksowym korku położonym na szczycie tłoka. Produkt jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 20 ml trzyczęściowa Luer. Cylinder strzykawki przezroczysty wykonany z polipropylenu, tłok w kolorze zielonym. Strzykawka posiada uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na lateksowym korku położonym na szczycie tłoka. Produkt jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka 50 ml trzyczęściowa Luer. Cylinder strzykawki przezroczysty wykonany z polipropylenu, tłok w kolorze zielonym. Strzykawka posiada uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na lateksowym korku położonym na szczycie tłoka. Produkt jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny. Opakowanie 100 szt. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 15. Odczynniki i materiały zużywalne do hodowli komórkowych

Tabela nr 15

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PBS, zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez jonów wapnia i magnezu, bez czerwieni fenolowej , pH 7.4 | 500ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Penicilin-Streptomycin. Stabilny roztwór, 5000 Units/ml Penicilin, 5000 μg/ml streptomycin, sterylny, odpowiedni dla hodowli komórkowych | 100ml | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny roztwór typsyny 0,05% (1X) z 0,53 mM EDTA 4Na, zawierający czerwień fenolową, butelka 500 ml, pH 7.0 – 7.6, odpowiedni dla hodowli komórkowych | 500 ml | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 16. Materiały jednorazowe sterylne  - kompresy gazowe

Tabela nr 16

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kompresy z gazy jałowe, 17-nitkowe, jałowe, 12-warstwowe, 7.5 x 7.5cm – pakowane po 3 szt. w opakowaniu typu blister, bez pakowania indywidualnego, bez nitki kontrastującej w promieniach rtg | 1 op. | 4000 |  |  |  |  | 9 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 17.Testy ELISA

Tabela nr 17

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Human IL-6 ELISA kit Format: 96-dołkowa płytka Czas trwania procedury do 4,5 godziny Czułość metody 0,7 pg/mL Zakres testu: 3.12 - 300 pg/mL Powtarzalność testu, wyrażona współczynnikiem zmienności (CV%), w obrębie zestawu (intra-assay), dla niskich stężeń IL-6 tj. ok. 17 pg/ml, mierzonych w medium hodowlanym, 1 opakowanie – 96 testów. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 18. Akcesoria do histologii

Tabela nr 18

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Zamawia- na ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: kol.4 x kol.5 | Stawka VAT % | Wartość brutto kol.6 x kol. 7 | Nr katalogowy i kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gotowe do użycia, czyste, pozbawione skaz, klasa ekonomiczna szkiełka mikroskopowe z polem do opisu po obu stronach i szlifowanymi krawędziami. Wymiary ok. 75,5 (+/- 0,5)mm x 25,5(+/- 0,5)mm x 1 mm. Opakowanie 50 szt. | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Fiolki wykonane z przezroczystego szkła z zakrętką gwintową z tworzywa sztucznego. Wysokość ok. 45mm, średnica ok. 27mm, szeroka szyjka o średnicy ok 25mm. Pojemność ok. 15 ml. | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zamykane przezroczyste lub półprzezroczyste pojemniki z polipropylenu z podziałką i polem do opisu. Pojemność 100ml (+/-20ml). | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin dostawy: _____________________________

- Oświadczamy, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki określone przez Zamawiającego 
w Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że:

  - w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

  - w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłosiłem upadłości,

  - nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Do stałych kontaktów z naszą Firmą upoważniamy:

Imię i nazwisko:	_______________________________________________________________

Nr tel.:		_______________________________________________________________

Nr fax.:		_______________________________________________________________

Adres mail:		_______________________________________________________________

- Załączniki:

________________________________

Miejscowość i data

_________________________________

Pieczątka i podpis Wykonawcy